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Product name: PDM – DIN 13169 Reintegro
Cod: PDM058
[image: ]Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017


	Italian
	
Descrizione: Kit reintegro PDM per cassette DIN 13169, ricambi completi secondo norma.
Dimensioni: 20 X 12 X 3 Cm· Peso: 4,82 kg
Istruzioni: Sostituire gli articoli usati/scaduti e conservare in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.
Contenuto del kit:
• 1 × Imballo OLIMPIA neutro
• 2 × Rocchetto cerotto TNT 5 m × 2.5 cm
• 3 × 30 cerotti assortiti in minigrip (DIN 13157)
• 2 × Tampobenda 60 × 80 cm (DIN 13151-K)
• 6 × Tampobenda 80 × 100 cm sterile (M)
• 2 × Tampobenda 100 × 120 cm sterile (G)
• 2 × Telo sterile 60 × 80 cm (DIN 13152-A)
• 12 × Compresse di garza sterili 10 × 10 cm, 8 strati
• 4 × Compresse oculari sterili adesive (TNT)
• 2 × Coperta isotermica oro/argento 160 × 210 cm
• 4 × Benda elastica 4 m × 6 cm (DIN 61634)
• 4 × Benda elastica 4 m × 8 cm (DIN 61634)
• 4 × Telo triangolare TNT 96 × 96 × 136 cm
• 1 × Forbici Lister 19 cm (DIN 58279-A190)
• 4 × Sacchetti trasparenti minigrip 300 × 400 mm
• 2 × Confezione guanti in vinile (4 pz)
• 3 × Cerotti 10 × 6 cm (8 pz) (DIN 13019)
• 2 × Ghiaccio istantaneo (ICE PACK)
• 1 × Manuale “LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN”
• 1 × Pacchetto 10 fazzoletti di carta, 3 veli
• 8 × Salviette disinfettanti battericide “PURAVIR”
• 4 × Mascherina chirurgica tipo IIR PVS, 3 veli

	English
	
Description: PDM refill kit for DIN 13169 cases, complete replacement supply according to the standard.
Dimensions: Dimensions: 20 X 12 X 3 Cm · Weight: 4.82 kg
Instructions: Replace used/expired items and store in a clean, dry place away from heat sources.
Kit contents:
• 1 × Neutral OLIMPIA packaging
• 2 × Non-woven adhesive tape rolls 5 m × 2.5 cm
• 3 × 30 assorted plasters in minigrip (DIN 13157)
• 2 × Pressure bandages 60 × 80 cm (DIN 13151-K)
• 6 × Sterile pressure bandages 80 × 100 cm (M)
• 2 × Sterile pressure bandages 100 × 120 cm (L)
• 2 × Sterile drapes 60 × 80 cm (DIN 13152-A)
• 12 × Sterile gauze pads 10 × 10 cm, 8-ply
• 4 × Sterile adhesive eye pads (non-woven)
• 2 × Thermal emergency blankets gold/silver 160 × 210 cm
• 4 × Elastic bandage 4 m × 6 cm (DIN 61634)
• 4 × Elastic bandage 4 m × 8 cm (DIN 61634)
• 4 × Non-woven triangular bandages 96 × 96 × 136 cm
• 1 × Lister scissors 19 cm (DIN 58279-A190)
• 4 × Transparent minigrip bags 300 × 400 mm
• 2 × Boxes of vinyl gloves (4 pcs)
• 3 × Plasters 10 × 6 cm (8 pcs) (DIN 13019)
• 2 × Instant ice packs
• 1 × Manual “LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN”
• 1 × Pack of 10 paper tissues, 3-ply
• 8 × “PURAVIR” bactericidal disinfectant wipes
• 4 × Surgical masks Type IIR PVS, 3-ply

	French
	
Description: Kit de réassort PDM pour mallettes DIN 13169, fourniture complète conforme à la norme.
Dimensions: 20 X 12 X 3 Cm · Poids : 4,82 kg
Mode d’emploi: Remplacer les articles utilisés/périmés et conserver dans un endroit propre et sec, à l’abri de la chaleur.
Contenu du kit:
• 1 × Emballage OLIMPIA neutre
• 2 × Rouleaux de sparadrap non tissé 5 m × 2,5 cm
• 3 × 30 pansements assortis en minigrip (DIN 13157)
• 2 × Pansements compressifs 60 × 80 cm (DIN 13151-K)
• 6 × Pansements compressifs stériles 80 × 100 cm (M)
• 2 × Pansements compressifs stériles 100 × 120 cm (G)
• 2 × Champs stériles 60 × 80 cm (DIN 13152-A)
• 12 × Compresses de gaze stériles 10 × 10 cm, 8 plis
• 4 × Compresses oculaires stériles adhésives (non tissé)
• 2 × Couvertures isothermiques or/argent 160 × 210 cm
• 4 × Bande élastique 4 m × 6 cm (DIN 61634)
• 4 × Bande élastique 4 m × 8 cm (DIN 61634)
• 4 × Écharpes triangulaires en non-tissé 96 × 96 × 136 cm
• 1 × Ciseaux Lister 19 cm (DIN 58279-A190)
• 4 × Sacs transparents minigrip 300 × 400 mm
• 2 × Boîtes de gants en vinyle (4 pcs)
• 3 × Pansements 10 × 6 cm (8 pcs) (DIN 13019)
• 2 × Poches de glace instantanée
• 1 × Manuel « LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN »
• 1 × Paquet de 10 mouchoirs en papier, 3 couches
• 8 × Lingettes désinfectantes bactéricides « PURAVIR »
• 4 × Masques chirurgicaux type IIR PVS, 3 plis

	German
	
Beschreibung: PDM-Nachfüllset für DIN-13169-Koffer, vollständige Ersatzbestückung gemäß Norm.
Abmessungen: . 20 X 12 X 3 Cm · Gewicht: 4,82 kg
Anleitung: Verbrauchte/abgelaufene Artikel ersetzen und kühl sowie trocken lagern, fern von Wärmequellen.
Lieferumfang:
• 1 × Neutraler OLIMPIA-Karton
• 2 × Fixierpflaster Vlies Rollen 5 m × 2,5 cm
• 3 × 30 Pflaster assortiert im Minigrip (DIN 13157)
• 2 × Druckverbände 60 × 80 cm (DIN 13151-K)
• 6 × Sterile Druckverbände 80 × 100 cm (M)
• 2 × Sterile Druckverbände 100 × 120 cm (G)
• 2 × Sterile Abdecktücher 60 × 80 cm (DIN 13152-A)
• 12 × Sterile Mullkompressen 10 × 10 cm, 8-lagig
• 4 × Sterile, selbstklebende Augenkompressen (Vlies)
• 2 × Rettungsdecken gold/silber 160 × 210 cm
• 4 × Elastische Binde 4 m × 6 cm (DIN 61634)
• 4 × Elastische Binde 4 m × 8 cm (DIN 61634)
• 4 × Dreiecktücher aus Vlies 96 × 96 × 136 cm
• 1 × Lister-Schere 19 cm (DIN 58279-A190)
• 4 × Transparente Minigrip-Beutel 300 × 400 mm
• 2 × Packungen Vinylhandschuhe (4 Stk.)
• 3 × Pflaster 10 × 6 cm (8 Stk.) (DIN 13019)
• 2 × Sofort-Kältebeutel
• 1 × Handbuch „LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN“
• 1 × Päckchen mit 10 Papiertaschentüchern, 3-lagig
• 8 × Bakterizide Desinfektionstücher „PURAVIR“
• 4 × Chirurgische Masken Typ IIR PVS, 3-lagig

	Spanish
	
Descripción: Kit de reposición PDM para maletines DIN 13169, suministro completo conforme a la norma.
Dimensiones: 20 X 12 X 3 Cm · Peso: 4,82 kg
Instrucciones: Sustituir artículos usados/caducados y conservar en un lugar limpio y seco, alejado del calor.
Contenido del kit:
• 1 × Embalaje OLIMPIA neutro
• 2 × Rollo de esparadrapo no tejido 5 m × 2,5 cm
• 3 × 30 tiritas surtidas en minigrip (DIN 13157)
• 2 × Vendajes compresivos 60 × 80 cm (DIN 13151-K)
• 6 × Vendajes compresivos estériles 80 × 100 cm (M)
• 2 × Vendajes compresivos estériles 100 × 120 cm (G)
• 2 × Paños estériles 60 × 80 cm (DIN 13152-A)
• 12 × Compresas de gasa estériles 10 × 10 cm, 8 capas
• 4 × Compresas oculares adhesivas estériles (no tejido)
• 2 × Mantas térmicas oro/plata 160 × 210 cm
• 4 × Venda elástica 4 m × 6 cm (DIN 61634)
• 4 × Venda elástica 4 m × 8 cm (DIN 61634)
• 4 × Cabestrillos triangulares de no tejido 96 × 96 × 136 cm
• 1 × Tijera Lister 19 cm (DIN 58279-A190)
• 4 × Bolsas transparentes minigrip 300 × 400 mm
• 2 × Cajas de guantes de vinilo (4 uds)
• 3 × Tiritas 10 × 6 cm (8 uds) (DIN 13019)
• 2 × Bolsas de hielo instantáneo
• 1 × Manual « LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN »
• 1 × Paquete de 10 pañuelos de papel, 3 capas
• 8 × Toallitas desinfectantes bactericidas « PURAVIR »
• 4 × Mascarillas quirúrgicas tipo IIR PVS, 3 capas

	Swedish
	Beskrivning: PDM-påfyllnadssats för första hjälpen-väskor enligt DIN 13169, med komplett ersättningsinnehåll enligt standarden.
Mått: 20 × 12 × 3 cm · Vikt: 4,82 kg
Bruksanvisning: Byt ut använda eller utgångna artiklar och förvara satsen på en ren och torr plats, skyddad från värmekällor.
Förpackningens innehåll: 
• 1 × Neutral OLIMPIA-förpackning
• 2 × Rullar nonwoven-häfttejp 5 m × 2,5 cm
• 3 × 30 blandade plåster i minigrip-påse (DIN 13157)
• 2 × Tryckförband 60 × 80 cm (DIN 13151-K)
• 6 × Sterila tryckförband 80 × 100 cm (M)
• 2 × Sterila tryckförband 100 × 120 cm (G)
• 2 × Sterila dukar 60 × 80 cm (DIN 13152-A)
• 12 × Sterila gaskompresser 10 × 10 cm, 8 lager
• 4 × Sterila självhäftande ögonkompresser (nonwoven)
• 2 × Isotermiska räddningsfiltar guld/silver 160 × 210 cm
• 4 × Elastiska bindor 4 m × 6 cm (DIN 61634)
• 4 × Elastiska bindor 4 m × 8 cm (DIN 61634)
• 4 × Triangulära nonwoven-dukar 96 × 96 × 136 cm
• 1 × Lister-sax 19 cm (DIN 58279-A190)
• 4 × Transparenta minigrip-påsar 300 × 400 mm
• 2 × Förpackningar vinylhandskar (4 st.)
• 3 × Plåster 10 × 6 cm (8 st.) (DIN 13019)
• 2 × Omedelbara kylpåsar
• 1 × Handbok ”LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN”
• 1 × Förpackning med 10 pappersnäsdukar, 3 lager
• 8 × Bakteriedödande desinfektionsservetter ”PURAVIR”
• 4 × Kirurgiska masker typ IIR PVS, 3 lager

	Norwegian
	Beskrivelse: PDM-påfyllingssett for førstehjelpskofferter i samsvar med DIN 13169, med komplett erstatningsinnhold i henhold til standarden.
Dimensjoner: 20 × 12 × 3 cm · Vekt: 4,82 kg
Bruksanvisning: Bytt ut brukte eller utløpte artikler, og oppbevar settet på et rent og tørt sted, beskyttet mot varmekilder.
Pakningsinnhold: 
• 1 × Nøytral OLIMPIA-emballasje
• 2 × Ruller med ikke-vevd heftetape 5 m × 2,5 cm
• 3 × 30 assorterte plaster i minigrip-pose (DIN 13157)
• 2 × Trykkbandasjer 60 × 80 cm (DIN 13151-K)
• 6 × Sterile trykkbandasjer 80 × 100 cm (M)
• 2 × Sterile trykkbandasjer 100 × 120 cm (G)
• 2 × Sterile duker 60 × 80 cm (DIN 13152-A)
• 12 × Sterile gaskompresser 10 × 10 cm, 8 lag
• 4 × Sterile selvklebende øyekompresser (ikke-vevd)
• 2 × Isotermiske redningstepper gull/sølv 160 × 210 cm
• 4 × Elastiske bandasjer 4 m × 6 cm (DIN 61634)
• 4 × Elastiske bandasjer 4 m × 8 cm (DIN 61634)
• 4 × Trekantede ikke-vevde duker 96 × 96 × 136 cm
• 1 × Lister-saks 19 cm (DIN 58279-A190)
• 4 × Gjennomsiktige minigrip-poser 300 × 400 mm
• 2 × Pakker vinylhansker (4 stk.)
• 3 × Plaster 10 × 6 cm (8 stk.) (DIN 13019)
• 2 × Hurtige kuldepakninger
• 1 × Håndbok «LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN»
• 1 × Pakke med 10 papirlommetørklær, 3 lag
• 8 × Bakteriedrepende desinfeksjonsservietter «PURAVIR»
• 4 × Kirurgiske masker type IIR PVS, 3 lag

	Finnish
	Kuvaus: DIN 13169 -standardin mukaisten ensiapulaukkujen PDM-täydennyspakkaus, joka sisältää standardin mukaisen täydellisen vaihtosisällön.
Mitat: 20 × 12 × 3 cm · Paino: 4,82 kg
Käyttöohjeet: Vaihda käytetyt tai vanhentuneet tuotteet ja säilytä pakkaus puhtaassa ja kuivassa paikassa suojassa lämmönlähteiltä.
Pakkauksen sisältö: 
• 1 × Neutraali OLIMPIA-pakkaus
• 2 × Kuitukankaista kiinnitysteippirullaa 5 m × 2,5 cm
• 3 × 30 valikoitua laastaria minigrip-pussissa (DIN 13157)
• 2 × Painesidettä 60 × 80 cm (DIN 13151-K)
• 6 × Steriiliä painesidettä 80 × 100 cm (M)
• 2 × Steriiliä painesidettä 100 × 120 cm (G)
• 2 × Steriiliä suojaliinaa 60 × 80 cm (DIN 13152-A)
• 12 × Steriiliä sideharsotaitosta 10 × 10 cm, 8-kerroksisia
• 4 × Steriiliä itseliimautuvaa silmähaavatyynyä (kuitukangas)
• 2 × Isotermistä pelastuspeitettä, kulta/hopea, 160 × 210 cm
• 4 × Joustavaa sidettä 4 m × 6 cm (DIN 61634)
• 4 × Joustavaa sidettä 4 m × 8 cm (DIN 61634)
• 4 × Kolmioliinaa kuitukankaasta 96 × 96 × 136 cm
• 1 × Lister-sakset 19 cm (DIN 58279-A190)
• 4 × Läpinäkyvää minigrip-pussia 300 × 400 mm
• 2 × Pakkausta vinyylikäsineitä (4 kpl)
• 3 × Laastaria 10 × 6 cm (8 kpl) (DIN 13019)
• 2 × Kertakäyttöistä kylmäpakkausta
• 1 × Opas ”LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN”
• 1 × Pakkaus, jossa 10 paperinenäliinaa, 3-kerroksisia
• 8 × Bakteereja tuhoavaa ”PURAVIR”-desinfiointipyyhettä
• 4 × PVS-kirurgista maskia, tyyppi IIR, 3-kerroksisia

	Danish
	Beskrivelse: PDM-genopfyldningssæt til førstehjælpskufferter i henhold til DIN 13169, med komplet erstatningsindhold i overensstemmelse med standarden.
Dimensioner: 20 × 12 × 3 cm · Vægt: 4,82 kg
Brugsanvisning: Udskift brugte eller udløbne artikler, og opbevar sættet på et rent og tørt sted, beskyttet mod varmekilder.
Pakkens indhold: 
• 1 × Neutral OLIMPIA-emballage
• 2 × Ruller nonwoven-hæfteplaster 5 m × 2,5 cm
• 3 × 30 assorterede plastre i minigrip-pose (DIN 13157)
• 2 × Trykforbindinger 60 × 80 cm (DIN 13151-K)
• 6 × Sterile trykforbindinger 80 × 100 cm (M)
• 2 × Sterile trykforbindinger 100 × 120 cm (G)
• 2 × Sterile afdækningsstykker 60 × 80 cm (DIN 13152-A)
• 12 × Sterile gazekompresser 10 × 10 cm, 8 lag
• 4 × Sterile selvklæbende øjenkompresser (nonwoven)
• 2 × Isotermiske redningstæpper guld/sølv 160 × 210 cm
• 4 × Elastiske bind 4 m × 6 cm (DIN 61634)
• 4 × Elastiske bind 4 m × 8 cm (DIN 61634)
• 4 × Trekantede nonwoven-stykker 96 × 96 × 136 cm
• 1 × Lister-saks 19 cm (DIN 58279-A190)
• 4 × Gennemsigtige minigrip-poser 300 × 400 mm
• 2 × Pakker vinylhandsker (4 stk.)
• 3 × Plastre 10 × 6 cm (8 stk.) (DIN 13019)
• 2 × Øjeblikkelige kuldepakninger
• 1 × Håndbog »LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN«
• 1 × Pakke med 10 papirlommetørklæder, 3 lag
• 8 × Bakteriedræbende desinfektionsservietter »PURAVIR«
• 4 × Kirurgiske masker type IIR PVS, 3 lag
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